Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2

Дата обследования «30» января 2019г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное дошкольное детский сад № 17 комбинированного вида***

*Наименование объекта и организации*

***184602 Мурманская область, г. Североморск, ул. Кирова, д.8***

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Структурно-функциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры**  **для инвалидов и других МГН\***  (физические, информационные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):** | | **Состояние доступности соответствующей зоны** | | |
| **Неотложные мероприятия (1 этап)** | **Отложенные мероприятия**  **(2 этап)** | на момент обследо-вания | после 1-го этапа | после  2-го этапа |
|  | **Территория, прилегающая к зданию**  \****Территория, прилегающая к зданию является придомовой территорией многоквартирного дома*** | 1.1. Не обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект (К, О-н).  1.2. Не организована помощь при посадке в транспортное средство и высадке из него.  1.3. Неровное покрытие путей движения, перепад высоты (К, О-н)  1.4Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на прилегающей территории (С, С-п)  1.5 Отсутствие (нарушение требований) контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения (С, С-п) | 1.1 Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации территории вокруг здания для инвалидов и других маломобильных граждан. |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ВНД  С-п - ВНД  С-ч – ВНД  Г-п - ВНД  Г-ч – ВНД  У- ВНД |  |  |
|  | **Вход в здание**  - Входная площадка (перед дверью)  - Дверь (входная)  - Тамбур | 2.1. Отсутствие наружного пандуса для преодоления порогов ((К, О-н, С-п)  2.2. Отсутствие контрастной тактильной предупредительной полосы перед дверью, отсутствие светового и звукового маяка.  2.4. Порог на входе более 2,5 см (К)  2.5. Небольшая площадт тамбура (К) | 2.1 Организовать оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников, ответственных за оказание помощи МГН с патологией верхних конечностей, с нарушениями зрения, слуха.  2.2. Обновить контрастную маркировку на проступь крайних ступеней и части подступенков.  2.3. Обозначить контрастным цветом кнопку вызова помощника |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-им |
|  | **Пути движения внутри здания**  - Коридор | 3.1 Недостаточные площади коридора (К, О-н). | 3.1 Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения и слуха сотрудниками МБДОУ д/с № 17. |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им |
|  | **Зоны целевого назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания | 4.1. Неорганизованность (при необходимости) сурдоперевода (Г-п).  4.2. Недостаточные площади помещений (К, О-н) | 4.1 Заключить договор на предоставление услуг тифлосурдопереводчиком при необходимости. | 4.1. Организовать перенос мобильной индукционной системы из основного здания МБДОУ д/с № 17 при необходимости. | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- им  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- им  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-им  У- ДУ-им |
|  | **Санитарно-гигиенические помещения**  - Туалетная, умывальная комната | 5.1 Недостаточные площади санитарно-гигиенического помещения. | 5.1. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения и слуха сотрудниками МБДОУ д/с № 17. |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-пп | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-им | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-им |
|  | **Система информации на объекте**  - комплексность  - единообразие и непрерывность  - оповещение о чрезвычайных ситуациях  **Сайт организации** | 6.1 Система информации об услугах представлена в основном здании учреждения по адресу ул. Кирова д.8А 6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации организована в основном здании.  6.3. Не организован доступ на объект и место ожидания собаки-проводника. | 6.1 Разместить вывеску с наименованием учреждения, с режимом работы и номером телефона.  6.2. Разместить тактильную табличку с информацией о назначении помещения.  6.3 Установить тактильную табличку у кнопки вызова  6.3. Организовать систему сопровождения и оповещения со стороны сотрудников, ответственных за оказание помощи МГН с патологией верхних конечностей, с нарушениями зрения, слуха.  6.4. Организовать доступ собаки-проводника в зону ее размещения (ожидания) организовать в основном здании. |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-пп | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-пп | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-пп |
| **7.** | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)  7.2. Преграды на пути движения: неровная поверхность, ступени разной геометрии, нет тактильного обозначения на дороге  7.3. Отсутствует автомобильная стоянка с парковочными местами для инвалидов | 7.1. Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта для инвалидов и других маломобильных граждан. |  | К - ВНД  О-н - ВНД  О-в - ДУ- пп  С-п - ДУ- пп  С-ч –ДУ- пп  Г-п - ДУ- пп  Г-ч –ДУ-пп  У- ДУ-пп |  |  |

*\* - заполняется с учетом приложения к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | **ВНД** | **ВНД** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | **ВНД** | **ВНД** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | Не определено | | | | | | | |